

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАЖАЊ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Трг Светог Саве бр. 33

Број: 404-73/14-02

Датум: 20.03.2014.године

Р а ж а њ

www.razanj.org

Наша питања у вези ЈН БР.1.2.1/14

* Колика је површина паркинга који се реконструише?
* Да ли се реконструише и нека од приступних саобраћајница паркинзима?
* Да ли је потребно пројектом предвидети –испројектовати одвод атмосферске воде?
* Да ли је потребно пројектом предвидети- испројектовати спољно осветљење?

Одговор:

1. 250 м2
2. Не реконтруишу се приступне саобраћајнице,
3. Потребно је пројектом предвидети одвод атмосферске воде
4. Није потребно пројектом предвидети спољно осветљење.